## Sheet1
Artículo | Marca | Referencia | Descripcion Articulo | Stock Real
0017129590 | SCHNEIDER ELECTRIC | 04045 | REPARTIDOR LINERGY DX 4P 125A CON 13 SALIDAS POR FASE | 1
0017070206 | SCHNEIDER ELECTRIC | 07065 | CONEX.COMPACT NS400A | 4
0017118458 | SCHNEIDER ELECTRIC | 13984 | COFRE KAEDRA 2 FILA CON 36 MÓDULOS 460x448x160 | 1
0017118519 | SCHNEIDER ELECTRIC | 13992 | COFRE KAEDRA CON 36 MÓDULOS + 4 EXTENSIÓN FUNCIONAL | 1
0017008599 | SCHNEIDER ELECTRIC | 15007 | INTERRUPTOR 3P 20A 380V | 2
0017008605 | SCHNEIDER ELECTRIC | 15008 | INTERRUPTOR 4P 20A 380V | 7
0017008711 | SCHNEIDER ELECTRIC | 15092 | INTERRUPTOR 3P 415V 100A | 1
0017009541 | SCHNEIDER ELECTRIC | 15368 | INTERRUPTOR CREPUSCULAR IC2000 2/2000 LUX | 1
0017070701 | SCHNEIDER ELECTRIC | 15972 | CONTACTOR MODULAR 63A 3 NA 230/240V CA | 1
0017070817 | SCHNEIDER ELECTRIC | 15987 | CONTACTOR MANUAL 63A 2 NA 230/240V AC | 2
0017079148 | SCHNEIDER ELECTRIC | 18663 | INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO NG125N 3P 80A CURVA-B | 5
0017081165 | SCHNEIDER ELECTRIC | 19042 | BLOQUE DIFERENCIAL VIGI NG125/125 4P 300mA CLASE A | 1
0017049153 | SCHNEIDER ELECTRIC | 21110 | INTERRUPTOR PROTECTOR MOTOR P25M 3P 14A | 1
0017049160 | SCHNEIDER ELECTRIC | 21111 | INTERRUPTOR PROTECTOR MOTOR P25M 3P 18A | 1
0017049177 | SCHNEIDER ELECTRIC | 21112 | INTERRUPTOR PROTECTOR MOTOR P25M 3P 23A | 2
0017049184 | SCHNEIDER ELECTRIC | 21113 | INTERRUPTOR PROTECTOR MOTOR P25M 3P 25A | 2
0017049214 | SCHNEIDER ELECTRIC | 21117 | CONTACTOR AUXILIAR 1 NA+1 NC P25M | 1
0017016938 | SCHNEIDER ELECTRIC | 23011 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL ID-AC 2P 25A 300mA 240V | 1
0017017010 | SCHNEIDER ELECTRIC | 23034 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL ID-AC 2P 100A 300mA 240V | 6
0017038565 | SCHNEIDER ELECTRIC | 24327 | INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO iC60N 1P+N 32A CURVA-C | 1
0017039807 | SCHNEIDER ELECTRIC | 24664 | INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO iC60N 2P 40A CURVA-D | 1
0017039852 | SCHNEIDER ELECTRIC | 24671 | INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO iC60N 3P 6A CURVA-D | 2
0017043040 | SCHNEIDER ELECTRIC | 26545 | BLOQUE DIFERENCIAL VIGI C60/40 4P 300mA CLASE AC INSTANTÁNEO | 1
0017048335 | SCHNEIDER ELECTRIC | 27889 | INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO iK60N 1P 25A CURVA-C | 15
0017074303 | SCHNEIDER ELECTRIC | 28905 | INTERRUPTOR / SECCIONADOR COMPACT 80A 4P EMPOTRABLE NEGRO | 1
0017074341 | SCHNEIDER ELECTRIC | 28911 | INTERRUPTOR / SECCIONADOR COMPACT 125A 4P EMPOTRABLE NEGRO | 1
0017074365 | SCHNEIDER ELECTRIC | 28913 | INTERRUPTOR / SECCIONADOR COMPACT 160A 4P EMPOTRABLE NEGRO | 1
0017037254 | SCHNEIDER ELECTRIC | 29390 | BOB.DE EMISION 24CC NS100/250N/H/L | 1
0017087556 | SCHNEIDER ELECTRIC | 31165 | INTERRUPTOR INTERPACT INV160 4P ESTÁNDAR | 1
FINDER405280120000 | TELEMECANIQUE | 405280120000 | MINIRELE 2CTO.8A.260Vac PULS.+LED | 1
0017280759 | SCHNEIDER ELECTRIC | 4111130 | MINICANAL MC 16/40 | 34
0017280797 | SCHNEIDER ELECTRIC | 4111210 | MINICANAL MC 16/40/20 | 24
0017280803 | SCHNEIDER ELECTRIC | 4111220 | MINICANAL MC 25/40/2 | 56
0017280810 | SCHNEIDER ELECTRIC | 4111225 | MINICANAL MC 25/50/2 | 28
0017280827 | SCHNEIDER ELECTRIC | 4111230 | MINICANAL MC 25/50/3 | 18
0017281312 | SCHNEIDER ELECTRIC | 4130100 | MINICANAL CANATEL CTL7/12 | 120
PALAZZOLI 476413 | SCHNEIDER ELECTRIC | 476413 | CLAVIJA MURAL 16A 3P+TT 380-415V IP67 | 1
0017045402 | SCHNEIDER ELECTRIC | 50438 | TOROIDAL CERRADO POLIAMIDA 50mm | 1
0017045419 | SCHNEIDER ELECTRIC | 50439 | TOROIDAL CERRADO IA 80mm | 8
0017045426 | SCHNEIDER ELECTRIC | 50440 | TOROIDAL CERRADO MA 120mm | 1
0017098156 | SCHNEIDER ELECTRIC | 54444 | MÓDULO ALIMENTACIÓN EXTERNA 220V CC | 1
0017125918 | SCHNEIDER ELECTRIC | 56173 | RELÉ DIFERENCIAL RH99M 220-240V CA 0,03A-30A | 1
GEWISS 62220 | SCHNEIDER ELECTRIC | 62220 | BASE EMPOTRAR 32A 3P+TT 380-415V IP44 | 2
GEWISS 62221H | SCHNEIDER ELECTRIC | 62221H | BASE MURAL PK 16A 2P+TT 200-250V | 2
ALAN-BRADLEY 700-TBR224 | TELEMECANIQUE | 700-TBR224 | RELE INDUST.MINIATURA 10A 24VDC 2NA/NC | 37
0017103423 | SCHNEIDER ELECTRIC | 81183 | BASE MURAL 63A 3P+N+TT 380-415V IP67 | 1
0017103607 | SCHNEIDER ELECTRIC | 81283 | BASE EMPOTRAR INCLINADA 63A 3P+N +TT 380-415V IP67 | 2
0017115389 | SCHNEIDER ELECTRIC | 82081 | BASE EMPOTRAR INTERRUPTOR BLOQUEO 16A 2P+TT 200-250V IP65 | 3
0017107612 | SCHNEIDER ELECTRIC | 83558 | CLAVIJA MURAL 16A 3P+TT 380-415V IP67 | 3
0017189120 | SCHNEIDER ELECTRIC | A9A15152 | SOPORTE BOTONERÍA UNIVERSAL | 1
0017175321 | SCHNEIDER ELECTRIC | A9A26924 | CONTACTO AUXILIAR SEÑALIZACIÓN OF ABIERTO / CERRADO PARA IC60 | 1
0017175420 | SCHNEIDER ELECTRIC | A9A26970 | JUEGO DIS.ENCL.iC60 IID P/CAND.d.8mm(BO 10u) | 8
0017175581 | SCHNEIDER ELECTRIC | A9C15405 | SEÑALIZADOR IATLS 24-240V CA/CC | 3
0017175666 | SCHNEIDER ELECTRIC | A9C15914 | CONTACTOR AUXILIAR ICT 1 NA+ 1 NC | 1
0017175826 | SCHNEIDER ELECTRIC | A9C20732 | CONTACTOR ICT 25A 2 NA 230/240V CA | 13
0017175857 | SCHNEIDER ELECTRIC | A9C20834 | CONTACTOR ICT 25A 4 NA 230/240V CA | 4
0017175857 | SCHNEIDER ELECTRIC | A9C20834 | CONTACTOR ICT 25A 4 NA 230/240V CA | 4
0017175888 | SCHNEIDER ELECTRIC | A9C20842 | CONTACTOR ICT 40A 2 NA 230/240V CA | 7
0017175895 | SCHNEIDER ELECTRIC | A9C20843 | CONTACTOR ICT 40A 3 NA 230/240V CA | 1
0017175901 | SCHNEIDER ELECTRIC | A9C20844 | CONTACTOR ICT 40A 4 NA 230/240V CA | 2
0017175918 | SCHNEIDER ELECTRIC | A9C20847 | CONTACTOR ICT 40A 4 NC 230/240V CA | 1
0017175925 | SCHNEIDER ELECTRIC | A9C20862 | CONTACTOR ICT 63A 2 NA 230/240V CA | 2
0017175949 | SCHNEIDER ELECTRIC | A9C20864 | CONTACTOR ICT 63A 4 NA 230/240V CA | 2
0017175956 | SCHNEIDER ELECTRIC | A9C20867 | CONTACTOR ICT 63A 4 NC 230/240V CA | 2
0017176045 | SCHNEIDER ELECTRIC | A9C21732 | CONTACTOR ICT 25A 2 NA 230/240V CA | 7
0017176076 | SCHNEIDER ELECTRIC | A9C21842 | CONTACTOR ICT 40A 2 NA 230/240V CA | 1
0017176113 | SCHNEIDER ELECTRIC | A9C22712 | CONTACTOR ICT 16A 2 NA 230/240V CA | 2
0017176168 | SCHNEIDER ELECTRIC | A9C30111 | TELERRUPTOR ITL 1P 16A 24V CA 12V CC | 5
0017176267 | SCHNEIDER ELECTRIC | A9C30812 | TELERRUPTOR ITL 2P 16A 230V CA 110V CC | 5
0017176298 | SCHNEIDER ELECTRIC | A9C30831 | TELERRUPTOR ITL 1P 32A 230V CA 110V CC | 5
0017146302 | SCHNEIDER ELECTRIC | A9CR1240 | RECONECTADOR DIFERENCIAL 40A 30mA REDS | 2
0017022231 | SCHNEIDER ELECTRIC | A9DF7616 | DISYUNTOR ACTI 9 iCV40N 1PN C 16A 300mA ASI RCBO | 1
0017177424 | SCHNEIDER ELECTRIC | A9E18073 | CONMUTADOR ISSW CM CON 3 POSICIONES 1 CONTACTO 20A 250V | 3
0017177431 | SCHNEIDER ELECTRIC | A9E18074 | CONMUTADOR ISSW CM CON 3 POSICIONES 2 CONTACTOS 20A 250V | 3
0017177448 | SCHNEIDER ELECTRIC | A9E18320 | PILOTO SIMPLE IIL 110-230V CA ROJO | 1
0017178223 | SCHNEIDER ELECTRIC | A9F75220 | INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO iC60N 2P 20A CURVA-D | 2
0017178230 | SCHNEIDER ELECTRIC | A9F75225 | INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO iC60N 2P 25A CURVA-D | 3
0017178377 | SCHNEIDER ELECTRIC | A9F75325 | INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO iC60N 3P 25A CURVA-D | 2
0017178537 | SCHNEIDER ELECTRIC | A9F75440 | INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO iC60N 4P 40A CURVA-D | 6
0017178544 | SCHNEIDER ELECTRIC | A9F75450 | INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO iC60N 4P 50A CURVA-D | 2
0017179138 | SCHNEIDER ELECTRIC | A9F79216 | INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO iC60N 2P 16A CURVA-C | 11
0017179176 | SCHNEIDER ELECTRIC | A9F79240 | INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO iC60N 2P 40A CURVA-C | 11
0017179183 | SCHNEIDER ELECTRIC | A9F79250 | INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO iC60N 2P 50A CURVA-C | 2
0017179190 | SCHNEIDER ELECTRIC | A9F79263 | INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO iC60N 2P 63A CURVA-C | 2
0017179237 | SCHNEIDER ELECTRIC | A9F79320 | INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO iC60N 3P 20A CURVA-C | 2
0017179268 | SCHNEIDER ELECTRIC | A9F79340 | INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO iC60N 3P 40A CURVA-C | 1
0017179282 | SCHNEIDER ELECTRIC | A9F79363 | INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO iC60N 3P 63A CURVA-C | 1
0017179305 | SCHNEIDER ELECTRIC | A9F79410 | INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO iC60N 4P 10A CURVA-C | 15
0017179312 | SCHNEIDER ELECTRIC | A9F79416 | INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO iC60N 4P 16A CURVA-C | 24
0017179329 | SCHNEIDER ELECTRIC | A9F79420 | INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO iC60N 4P 20A CURVA-C | 9
0017179350 | SCHNEIDER ELECTRIC | A9F79440 | INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO iC60N 4P 40A CURVA-C | 4
0017179367 | SCHNEIDER ELECTRIC | A9F79450 | INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO iC60N 4P 50A CURVA-C | 6
0017179374 | SCHNEIDER ELECTRIC | A9F79463 | INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO iC60N 4P 63A CURVA-C | 1
0017182268 | SCHNEIDER ELECTRIC | A9K17110 | INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO iK60N 1P 10A CURVA-C | 4
0017182282 | SCHNEIDER ELECTRIC | A9K17120 | INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO iK60N 1P 20A CURVA-C | 1
0017182329 | SCHNEIDER ELECTRIC | A9K17210 | INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO iK60N 2P 10A CURVA-C | 22
0017182336 | SCHNEIDER ELECTRIC | A9K17216 | INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO iK60N 2P 16A CURVA-C | 24
0017182343 | SCHNEIDER ELECTRIC | A9K17220 | INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO iK60N 2P 20A CURVA-C | 14
0017182350 | SCHNEIDER ELECTRIC | A9K17225 | INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO iK60N 2P 25A CURVA-C | 20
0017182367 | SCHNEIDER ELECTRIC | A9K17232 | INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO iK60N 2P 32A CURVA-C | 4
0017182367 | SCHNEIDER ELECTRIC | A9K17232 | INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO iK60N 2P 32A CURVA-C | 9
0017189755 | SCHNEIDER ELECTRIC | A9K17310 | INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO iK60N 3P 10A CURVA-C | 5
0017189762 | SCHNEIDER ELECTRIC | A9K17316 | INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO iK60N 3P 16A CURVA-C | 2
0017189793 | SCHNEIDER ELECTRIC | A9K17332 | INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO iK60N 3P 32A CURVA-C | 1
0017189816 | SCHNEIDER ELECTRIC | A9K17410 | INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO iK60N 4P 10A CURVA-C | 2
0017189823 | SCHNEIDER ELECTRIC | A9K17416 | INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO iK60N 4P 16A CURVA-C | 7
0017189830 | SCHNEIDER ELECTRIC | A9K17420 | INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO iK60N 4P 20A CURVA-C | 11
0017189847 | SCHNEIDER ELECTRIC | A9K17425 | INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO iK60N 4P 25A CURVA-C | 7
0017189854 | SCHNEIDER ELECTRIC | A9K17432 | INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO iK60N 4P 32A CURVA-C | 5
0017189854 | SCHNEIDER ELECTRIC | A9K17432 | INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO iK60N 4P 32A CURVA-C | 9
0017182381 | SCHNEIDER ELECTRIC | A9K17610 | INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO iK60N 1P+N 10A CURVA-C | 2
0017182398 | SCHNEIDER ELECTRIC | A9K17616 | INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO iK60N 1P+N 16A CURVA-C | 6
0017182428 | SCHNEIDER ELECTRIC | A9K17632 | INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO iK60N 1P+N 32A CURVA-C | 1
0017182527 | SCHNEIDER ELECTRIC | A9K24240 | INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO iK60N 2P 40A CURVA-C | 13
0017537556 | SCHNEIDER ELECTRIC | A9K24263 | INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO iK60N 2P 63A CURVA-C | 6
0017529353 | SCHNEIDER ELECTRIC | A9K24463 | INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO iK60N 4P 63A CURVA-C | 3
0017531011 | SCHNEIDER ELECTRIC | A9K24650 | INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO iK60N 1P+N 50A CURVA-C | 6
0017006920 | SCHNEIDER ELECTRIC | A9L15688 | LIMITADOR SOBRETENSIÓN IPF K40 40KA 340V 3P+N | 1
0017006920 | SCHNEIDER ELECTRIC | A9L15688 | LIMITADOR SOBRETENSIÓN IPF K40 40KA 340V 3P+N | 2
0017023000 | SCHNEIDER ELECTRIC | A9MEM2055 | CONTADOR ENERGÍA MONOFÁSICO 40A MODBUS | 1
0017190270 | SCHNEIDER ELECTRIC | A9N18369 | INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO C120N 3P 125A CURVA-C | 1
0017190294 | SCHNEIDER ELECTRIC | A9N18372 | INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO C120N 4P 80A CURVA-C | 2
0017190300 | SCHNEIDER ELECTRIC | A9N18374 | INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO C120N 4P 100A CURVA-C | 1
0017190300 | SCHNEIDER ELECTRIC | A9N18374 | INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO C120N 4P 100A CURVA-C | 3
0017190317 | SCHNEIDER ELECTRIC | A9N18376 | INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO C120N 4P 125A CURVA-C | 1
0017190317 | SCHNEIDER ELECTRIC | A9N18376 | INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO C120N 4P 125A CURVA-C | 1
0017183814 | SCHNEIDER ELECTRIC | A9N21646 | INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO IDPN-F 1P+N 20A CURVA-C | 2
0017184606 | SCHNEIDER ELECTRIC | A9N26476 | ELEMENTO AUXILIAR MX 110-415V CA 110-130V CC | 1
0017194643 | SCHNEIDER ELECTRIC | A9N26500 | BOBINA PROTECCIÓN SOBRETENSIONES MSU EN50550 | 6
0017184682 | SCHNEIDER ELECTRIC | A9N26924 | CONTACTO AUXILIAR OF | 6
0017184699 | SCHNEIDER ELECTRIC | A9N26927 | CONTACTO SEÑALIZACIÓN DEFECTO SONDEO | 1
0017184712 | SCHNEIDER ELECTRIC | A9N26946 | BOBINA DE DISPARO MX+OF 220A 415V CA | 2
0017022175 | SCHNEIDER ELECTRIC | A9P53620 | INTERRUPTOR AUTOMÁTICO EN MINIATURA ACTI 9 IC40F 1PN C 20A 6000A/6kA | 1
0017022176 | SCHNEIDER ELECTRIC | A9P53625 | INTERRUPTOR AUTOMÁTICO EN MINIATURA ACTI 9 IC40F 1PN C 25A 6000A/6kA | 1
0017022178 | SCHNEIDER ELECTRIC | A9P53632 | INTERRUPTOR AUTOMÁTICO EN MINIATURA ACTI 9 IC40F 1PN C 32A 6000A/6kA | 6
0017022179 | SCHNEIDER ELECTRIC | A9P53640 | INTERRUPTOR AUTOMÁTICO EN MINIATURA ACTI 9 IC40F 1PN C 40A 6000A/6kA | 1
0017022181 | SCHNEIDER ELECTRIC | A9P54610 | INTERRUPTOR AUTOMÁTICO EN MINIATURA ACTI 9 IC40N 1PN C 10A 6000A/10kA | 8
0017022183 | SCHNEIDER ELECTRIC | A9P54620 | INTERRUPTOR AUTOMÁTICO EN MINIATURA ACTI 9 IC40N 1PN C 20A 6000A/10kA | 7
0017022184 | SCHNEIDER ELECTRIC | A9P54625 | INTERRUPTOR AUTOMÁTICO EN MINIATURA ACTI 9 IC40N 1PN C 25A 6000A/10kA | 17
0017022186 | SCHNEIDER ELECTRIC | A9P54632 | INTERRUPTOR AUTOMÁTICO EN MINIATURA ACTI 9 IC40N 1PN C 32A 6000A/10kA | 8
0017022187 | SCHNEIDER ELECTRIC | A9P54640 | INTERRUPTOR AUTOMÁTICO EN MINIATURA ACTI 9 IC40N 1PN C 40A 6000A/10kA | 6
0017184811 | SCHNEIDER ELECTRIC | A9Q11225 | BLOQUE DIFERENCIAL QUICK VIGI IC60 2P 25A 30mA-AC | 1
0017053162 | SCHNEIDER ELECTRIC | A9R11491 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL Acti9 IID 4P 100A 30mA AC-TYPE RESIDUAL | 2
0017185092 | SCHNEIDER ELECTRIC | A9R14480 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL IID 4P 80A 300mA CLASE-AC | 1
0017185108 | SCHNEIDER ELECTRIC | A9R14491 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL IID 4P 100A 300mA CLASE-AC | 3
0017185405 | SCHNEIDER ELECTRIC | A9R35240 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RCCB-IID 2P 40A 300mA-S CLASE A-SI | 4
0017185436 | SCHNEIDER ELECTRIC | A9R35440 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL IDD 4P 40A 300mA CLASE-A-SI SELECTIVO | 2
0017185504 | SCHNEIDER ELECTRIC | A9R60225 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL IID 2P 25A 30mA CLASE-AC RESIDENCIAL | 9
0017185511 | SCHNEIDER ELECTRIC | A9R60240 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL IID 2P 40A 30mA CLASE-AC RESIDENCIAL | 22
0017185528 | SCHNEIDER ELECTRIC | A9R61225 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RCCB-IID 2P 25A 30mA CLASE-A-SI | 3
0017185535 | SCHNEIDER ELECTRIC | A9R61240 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RCCB-IID 2P 40A 30mA CLASE-A-SI | 3
0017185542 | SCHNEIDER ELECTRIC | A9R61263 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RCCB-IID 2P 63A 30mA CLASE-A-SI | 2
0017185559 | SCHNEIDER ELECTRIC | A9R61425 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RCCB-IID 4P 25A 30mA CLASE-A-SI | 6
0017185566 | SCHNEIDER ELECTRIC | A9R61440 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RCCB-IID 4P 40A 30mA CLASE-A-SI | 2
0017185597 | SCHNEIDER ELECTRIC | A9R81240 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL IDD 2P 40A 30mA CLASE-AC | 2
0017185603 | SCHNEIDER ELECTRIC | A9R81263 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL IDD 2P 63A 30mA CLASE-AC | 1
0017185627 | SCHNEIDER ELECTRIC | A9R81440 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL IDD 4P 40A 30mA CLASE-AC | 2
0017185641 | SCHNEIDER ELECTRIC | A9R84225 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL IDD 2P 25A 300mA CLASE-AC | 3
0017185658 | SCHNEIDER ELECTRIC | A9R84240 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL IDD 2P 40A 300mA CLASE-AC | 2
0017185658 | SCHNEIDER ELECTRIC | A9R84240 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL IDD 2P 40A 300mA CLASE-AC | 2
0017185665 | SCHNEIDER ELECTRIC | A9R84263 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL IDD 2P 63A 300mA CLASE-AC | 2
0017185672 | SCHNEIDER ELECTRIC | A9R84425 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL IDD 4P 25A 300mA CLASE-AC | 4
0017185696 | SCHNEIDER ELECTRIC | A9R84463 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL IDD 4P 63A 300mA CLASE-AC | 2
0017185894 | SCHNEIDER ELECTRIC | A9S60432 | INTERRUPTOR CARGA ISW 4P 32A 415V | 3
0017185948 | SCHNEIDER ELECTRIC | A9S61120 | INTERRUPTOR CARGA ISW CON PILOTO 1P 20A 250V | 3
0017538034 | SCHNEIDER ELECTRIC | A9S65440 | INTERRUPTOR CARGA ISW 4P 40A | 1
0017538140 | SCHNEIDER ELECTRIC | A9Z05425 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL ID-K 4P 25A 30mA | 6
0017538157 | SCHNEIDER ELECTRIC | A9Z05440 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL ID-K 4P 40A 30mA | 4
0017538164 | SCHNEIDER ELECTRIC | A9Z05463 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL ID-K 4P 63A 30mA | 2
0017538188 | SCHNEIDER ELECTRIC | A9Z06440 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL ID-K 4P 40A 300mA | 2
0017538188 | SCHNEIDER ELECTRIC | A9Z06440 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL ID-K 4P 40A 300mA | 4
0017336142 | SCHNEIDER ELECTRIC | ABL8RPS24050 | FUENTE CONMUTADA FILTRO ARMARIO 5A 24V DC 120W | 2
LEWDEN BS4343 | SCHNEIDER ELECTRIC | BS4343 | BASE EMPOTRAR 16A 3P+TT 380-415V IP44 | 3
0017043997 | SCHNEIDER ELECTRIC | C11E4TM080B | INTERRUPTOR NSXm100E 16kA AC 4P4R 80A TMD TORNILLO | 1
0017344284 | SCHNEIDER ELECTRIC | CA2SKE20B7 | MINICONTACTOR AUXILIAR ALTERNATIVO 24V | 3
0017344321 | SCHNEIDER ELECTRIC | CA2SKE20M7 | MINICONTACTOR AUXILIAR ALTERNATIVO 220V | 1
0017344345 | SCHNEIDER ELECTRIC | CA2SKE20Q7 | MINICONTACTOR AUXILIAR ALTERNATIVO 380V | 1
0017346011 | SCHNEIDER ELECTRIC | CAD32P7 | CONTACTOR AUXILIAR 3 NA/2 NC 230V 50-60Hz | 3
0017346769 | SCHNEIDER ELECTRIC | CAD50P7 | CONTACTOR AUXILIAR 5 NA 230V 50-60Hz | 1
0017360178 | SCHNEIDER ELECTRIC | GV1M22 | DISYUNTOR REG.20-25A | 1
0017363803 | SCHNEIDER ELECTRIC | GV2MC01 | COFRE IP41 | 3
0017363810 | SCHNEIDER ELECTRIC | GV2MC02 | COFRE IP55 | 1
0017363872 | SCHNEIDER ELECTRIC | GV2ME02 | DISYUNTOR MAGNETOTÉRMICO 0,16-0,25A | 7
0017363902 | SCHNEIDER ELECTRIC | GV2ME03 | DISYUNTOR MAGNETOTÉRMICO 0,25-0,40A | 1
0017363933 | SCHNEIDER ELECTRIC | GV2ME04 | DISYUNTOR MAGNETOTÉRMICO 0,40-0,63A | 1
0017364015 | SCHNEIDER ELECTRIC | GV2ME06 | DISYUNTOR MAGNETOTÉRMICO 1-1,6A | 1
0017364220 | SCHNEIDER ELECTRIC | GV2ME07 | DISYUNTOR MAGNETOTÉRMICO 1,6-2,5A 50-60Hz | 2
0017364435 | SCHNEIDER ELECTRIC | GV2ME08 | DISYUNTOR MAGNETOTÉRMICO 2,5-4A | 2
0017364640 | SCHNEIDER ELECTRIC | GV2ME10 | DISYUNTOR MAGNETOTÉRMICO 4-6,3A | 2
0017364855 | SCHNEIDER ELECTRIC | GV2ME14 | DISYUNTOR MAGNETOTÉRMICO 6-10A | 1
0017365050 | SCHNEIDER ELECTRIC | GV2ME16 | DISYUNTOR MAGNETOTÉRMICO 9-14A | 2
0017365210 | SCHNEIDER ELECTRIC | GV2ME20 | DISYUNTOR MAGNETOTÉRMICO 13-18A | 1
0017365241 | SCHNEIDER ELECTRIC | GV2ME21 | DISYUNTOR MAGNETOTÉRMICO 17-23A | 1
0017365272 | SCHNEIDER ELECTRIC | GV2ME22 | DISYUNTOR MAGNETOTÉRMICO 20-25A | 2
0017365302 | SCHNEIDER ELECTRIC | GV2ME32 | DISYUNTOR MAGNETOTÉRMICO 24-32A | 2
0017366910 | SCHNEIDER ELECTRIC | GV3P50 | DISYUNTOR MAGNETOTÉRMICO 37-50A | 2
0017366934 | SCHNEIDER ELECTRIC | GV3P65 | DISYUNTOR MAGNETOTÉRMICO 48-65A | 1
0017367566 | SCHNEIDER ELECTRIC | GVAN11 | CONTACTO AUXILIAR LATERAL NA+NC | 1
0017368075 | SCHNEIDER ELECTRIC | GVAX385 | DISPOSITIVO ELÉCTRICO LATERAL 380-400V 50Hz PARA MÍNIMA TENSIÓN | 1
0017374977 | SCHNEIDER ELECTRIC | LA1KN22 | CONTACTO AUXILIAR INSTALACIÓN 2 NA+2 NC | 5
0017380442 | SCHNEIDER ELECTRIC | LAD4V3U | ANTIPARASITARIO VARISTANCIA 110-250V AC / CC | 2
0017381067 | SCHNEIDER ELECTRIC | LAD9R1 | KIT CONMUTADOR REVERSIBLE DE CONEXIONES DE ALIMENTACIÓN PARA TESYS D | 2
0017381265 | SCHNEIDER ELECTRIC | LADN01 | BLOQUE CONTACTO AUXILIAR 1 NC FRONTAL | 15
0017381272 | SCHNEIDER ELECTRIC | LADN02 | BLOQUE CONTACTO AUXILIAR 2 NC FRONTAL | 18
0017381326 | SCHNEIDER ELECTRIC | LADN04 | BLOQUE CONTACTO AUXILIAR 4 NC FRONTAL | 4
0017381364 | SCHNEIDER ELECTRIC | LADN10 | BLOQUE CONTACTO AUXILIAR 1 NA FRONTAL | 12
0017381371 | SCHNEIDER ELECTRIC | LADN11 | BLOQUE CONTACTO AUXILIAR 1 NA/1 NC FRONTAL | 7
0017381456 | SCHNEIDER ELECTRIC | LADN13 | BLOQUE CONTACTO AUXILIAR 1 NA/3 NC FRONTAL | 10
0017381586 | SCHNEIDER ELECTRIC | LADN22 | BLOQUE CONTACTO AUXILIAR 2 NA/2 NC FRONTAL | 8
0017381678 | SCHNEIDER ELECTRIC | LADN31 | BLOQUE CONTACTO AUXILIAR 3 NA/1 NC FRONTAL | 4
0017381746 | SCHNEIDER ELECTRIC | LADN40 | BLOQUE CONTACTO AUXILIAR 4 NA FRONTAL | 7
0017381807 | SCHNEIDER ELECTRIC | LADR0 | BLOQUE CONTACTO TEMPERATURA R-0,1-3S | 2
0017381845 | SCHNEIDER ELECTRIC | LADR2 | BLOQUE CONTACTO TEMPERATURA R-0,1-30S | 3
0017381883 | SCHNEIDER ELECTRIC | LADR4 | BLOQUE CONTACTO TEMPERATURA R-10-180S | 3
0017381920 | SCHNEIDER ELECTRIC | LADS2 | BLOQUE CONTACTO TEMPERATURA T-1-30S | 2
0017382002 | SCHNEIDER ELECTRIC | LADT2 | TEMPORIZADOR NEUMÁTICO AL TRABAJO 0,1/30seg. PARA Lc1D/F | 1
0017382057 | SCHNEIDER ELECTRIC | LADT4 | BLOQUE CONTACTO TEMPERATURA T-10-180S | 5
0017388875 | SCHNEIDER ELECTRIC | LC1D188F7 | CONTACTOR 32A AC1 2P+2R 1 NA/1 NC 110V 50/60H | 1
0017388981 | SCHNEIDER ELECTRIC | LC1D18B7 | CONTACTOR 18A 1 NA/1 NC 24V 50-60Hz | 2
0017389087 | SCHNEIDER ELECTRIC | LC1D18F7 | CONTACTOR 18A 1 NA/1 NC 110V 50-60Hz | 1
0017389308 | SCHNEIDER ELECTRIC | LC1D18P7 | CONTACTOR 18A 1 NA/1 NC 230V 50-60Hz | 9
0017389445 | SCHNEIDER ELECTRIC | LC1D18V7 | CONTACTOR 18A 1 NA/1 NC 400V 50-60Hz | 1
0017390632 | SCHNEIDER ELECTRIC | LC1D25B7 | CONTACTOR 25A 3 POLOS (3 NA) 1 NA/1 NC 24V 50-60Hz | 2
0017391004 | SCHNEIDER ELECTRIC | LC1D25P7 | CONTACTOR 25A 1 NA/1 NC 230V 50-60Hz | 9
0017392308 | SCHNEIDER ELECTRIC | LC1D32P7 | CONTACTOR 32A 1 NA/1 NC 230V 50-60Hz | 1
0017393138 | SCHNEIDER ELECTRIC | LC1D38P7 | CONTACTOR 38A 1 NA/1 NC 230V 50-60Hz | 1
0017394760 | SCHNEIDER ELECTRIC | LC1D50AP7 | CONTACTOR EVERLINK 3P AC3 440V 50A 230V | 1
0017397075 | SCHNEIDER ELECTRIC | LC1D80P7 | CONTACTOR 80A 1 NA/1 NC 230V 50-60Hz | 2
0017397822 | SCHNEIDER ELECTRIC | LC1D95P7 | CONTACTOR 95A 1 NA/1 NC 230V 50-60Hz | 1
0017401369 | SCHNEIDER ELECTRIC | LC1DT20P7 | CONTACTOR 20A 1 NA/1 NC 230V 50-60Hz 4P | 1
0017401727 | SCHNEIDER ELECTRIC | LC1DT25P7 | CONTACTOR 25A 1 NA/1 NC 230V 50-60Hz 4P | 1
0017402823 | SCHNEIDER ELECTRIC | LC1DT60AM7 | CONTACTOR TETRAPOLAR EVERLINK 4P AC-1 440V 60A | 1
0017403387 | SCHNEIDER ELECTRIC | LC1DT80AM7 | CONTACTOR EVERLINK 4P AC1 415V 80A | 2
0017404155 | SCHNEIDER ELECTRIC | LC1F150 | CONTACTOR 150A 3P | 1
0017404285 | SCHNEIDER ELECTRIC | LC1F185 | CONTACTOR TRIPOLAR SIN BOBINA 185A | 1
0017405213 | SCHNEIDER ELECTRIC | LC1K0601P7 | MINICONTACTOR K TRIPOLAR 6A 230V 50-60Hz | 3
0017406067 | SCHNEIDER ELECTRIC | LC1K0901E7 | MINICONTACTOR K TRIPOLAR 9A 48V 50-60Hz | 3
0017406111 | SCHNEIDER ELECTRIC | LC1K0901P7 | MINICONTACTOR K TRIPOLAR 9A 230V 50-60Hz | 5
0017406500 | SCHNEIDER ELECTRIC | LC1K1201P7 | MINICONTACTOR K TRIPOLAR 12A 230V AC | 2
0017414352 | SCHNEIDER ELECTRIC | LC2K0601M7 | MINICONTACTOR INVERSOR 6A 3P 220V 50-60Hz | 1
0017414758 | SCHNEIDER ELECTRIC | LC2K0901M7 | MINICONTACTOR INVERSOR 9A 3P 220V 50-60Hz | 1
0017418497 | SCHNEIDER ELECTRIC | LE1D12P7 | ARRANCADOR COFRE 1S 12A 230V 50/60Hz | 1
0017198528 | SCHNEIDER ELECTRIC | LGYN1007 | REGLETA TERMINAL N 100A CON 7 CONEXIONES | 3
0017198535 | SCHNEIDER ELECTRIC | LGYN12512 | REGLETA TERMINAL N 125A CON 12 CONEXIONES | 4
0017198542 | SCHNEIDER ELECTRIC | LGYN12515 | REGLETA TERMINAL N 125A CON 15 CONEXIONES | 2
0017428663 | SCHNEIDER ELECTRIC | LP1K0901BD | MINICONTACTOR 9A 3P 24V CC | 1
0017428809 | SCHNEIDER ELECTRIC | LP1K0910BD | MINICONTACTOR 9A 3P 24V CC | 5
0017429097 | SCHNEIDER ELECTRIC | LP1K1210BD | MINICONTACTOR 12A 3P 24V CC | 2
0017430079 | SCHNEIDER ELECTRIC | LP4K1210BW3 | MINICONTACTOR 12A 3P 24V CC BAJO CONSUMO TORNILLO | 1
LR2 | SCHNEIDER ELECTRIC | LR2 | RELÉ TÉRMICO 1-1,6A | 1
LR97D25M7 | SCHNEIDER ELECTRIC | LR97D25M7 | RELÉ TÉRMICO 23-32A. 057598 | 1
0017431618 | SCHNEIDER ELECTRIC | LRD04 | RELÉ TÉRMICO 0,40-0,63A | 1
0017431649 | SCHNEIDER ELECTRIC | LRD05 | RELÉ TÉRMICO 0,63-1A | 1
0017431687 | SCHNEIDER ELECTRIC | LRD06 | RELÉ TÉRMICO 1-1,6A | 2
0017431724 | SCHNEIDER ELECTRIC | LRD07 | RELÉ TÉRMICO 1,6-2,5A | 2
0017431762 | SCHNEIDER ELECTRIC | LRD08 | RELÉ TÉRMICO 2,5-4A | 1
0017431809 | SCHNEIDER ELECTRIC | LRD10 | RELÉ TÉRMICO 4-6A | 1
0017431847 | SCHNEIDER ELECTRIC | LRD12 | RELÉ TÉRMICO 5,5-8A | 2
0017431885 | SCHNEIDER ELECTRIC | LRD14 | RELÉ TÉRMICO 7-10A | 2
0017432097 | SCHNEIDER ELECTRIC | LRD16 | RELÉ TÉRMICO 9-13A | 3
0017432134 | SCHNEIDER ELECTRIC | LRD21 | RELÉ TÉRMICO 12-18A | 2
0017432332 | SCHNEIDER ELECTRIC | LRD32 | RELÉ TÉRMICO 23-32A | 1
0017015535 | SCHNEIDER ELECTRIC | LV426844 | BOBINA MX 208-277V CA/CC PARA NSXM/PP-B | 1
0017165179 | SCHNEIDER ELECTRIC | LV429266 | ZÓCALO EXTRAÍBLE NSX100-250 3P | 2
0017165193 | SCHNEIDER ELECTRIC | LV429268 | JUEGO ESPIGAS ZÓCALO COMPACT NSX100-250 (2u) | 6
0017165209 | SCHNEIDER ELECTRIC | LV429270 | PERCUTOR DISPARO NSX100-250 | 2
0017165490 | SCHNEIDER ELECTRIC | LV429329 | JUEGO SEPARADORES DE FASES NXS100-250 INV/INS (6u) | 4
0017166275 | SCHNEIDER ELECTRIC | LV429515 | CUBREBORNES CORTO 3P NSX100-250 | 4
0017170975 | SCHNEIDER ELECTRIC | LV432570 | JUEGO SEPARADORES DE FASES NSX400/630 INV/INS (6u) | 2
0017440351 | SCHNEIDER ELECTRIC | LX1FH2202 | BOBINA CA 220V ANTIPARÁSITO PARA LC1-F265/F330 | 1
0017446360 | SCHNEIDER ELECTRIC | LXD1F7 | BOBINA 110V 50/60Hz CA PARA CONTADORES | 6
0017446476 | SCHNEIDER ELECTRIC | LXD1P7 | BOBINA 230V 50/60Hz CA PARA CONTADORES | 2
0017446728 | SCHNEIDER ELECTRIC | LXD3P7 | BOBINA RECAMBIO 230V CA 50/60Hz PARA CONTACTOR | 2
0017539451 | SCHNEIDER ELECTRIC | METSECT5CC005 | TRANSFORMADOR INTENSIDAD TI-C DIN 50/5 CABLE DIÁMETRO 21 | 3
0017539475 | SCHNEIDER ELECTRIC | METSECT5CC008 | TRANSFORMADOR INTENSIDAD TI-C DIN 75/5 CABLE DIÁMETRO 21 | 1
0017539482 | SCHNEIDER ELECTRIC | METSECT5CC010 | TRANSFORMADOR INTENSIDAD TI-C DIN 100/5 CABLE DIÁMETRO 21 | 5
0017536979 | SCHNEIDER ELECTRIC | METSECT5ME040 | TRANSF.INTENS.TROPICALIZ.TI400/5 10x30mm | 6
0017174126 | SCHNEIDER ELECTRIC | MIP20112 | COFRE MINI PRAGMA EMPOTRABLE 12 MÓDULOS PUERTA PLENA | 1
0017174829 | SCHNEIDER ELECTRIC | MIP99047 | KIT EMPOTRADO PLADUR | 11
0017216499 | SCHNEIDER ELECTRIC | NSYDPA4 | PORTAPLANOS DE PLÁSTICO A4 230x247x23mm | 3
0017216505 | SCHNEIDER ELECTRIC | NSYDPA44 | PORTAPLANOS PLÁSTICO TIPO A4 P40 | 1
0017225972 | SCHNEIDER ELECTRIC | NSYPFCR | CONJUNTO FIJACIONES MURALES PARA CRN | 1
0017136838 | SCHNEIDER ELECTRIC | PKE32M434 | CLAVIJA AÉREA 32A 3P+TT 380-415V IP44 TORNILLO | 2
0017137735 | SCHNEIDER ELECTRIC | PKF32F435 | BASE EMPOTRAR INCLINADA 32A 3P+N+TT 380-415V IP44 | 1
0017123356 | SCHNEIDER ELECTRIC | PKY16F434 | BASE EMPOTRAR 16A 3P+TT 380-415V IP44 | 6
0017123798 | SCHNEIDER ELECTRIC | PKY32F434 | BASE EMPOTRAR 32A 3P+TT 380-415V IP44 | 4
0017146490 | SCHNEIDER ELECTRIC | PRA10201 | COFRE PRAGMA13 SUPERFICIE 1 FILA CON 13 MÓDULOS SIN PUERTA | 3
0017146517 | SCHNEIDER ELECTRIC | PRA10203 | COFRE PRAGMA13 SUPERFICIE 3 FILAS CON 39 MÓDULOS SIN PUERTA | 3
0017146521 | SCHNEIDER ELECTRIC | PRA10204 | COFRE PRAGMA13 SUPERFICIE 4 FILAS CON 52 MÓDULOS SIN PUERTA | 3
0017146540 | SCHNEIDER ELECTRIC | PRA10262 | COFRE PRAGMA18 SUPERFICIE 2 FILAS CON 36 MÓDULOS SIN PUERTA | 1
0017146555 | SCHNEIDER ELECTRIC | PRA10263 | COFRE PRAGMA18 SUPERFICIE 3 FILAS CON 54 MÓDULOS SIN PUERTA | 4
0017146582 | SCHNEIDER ELECTRIC | PRA13812 | COFRE METÁLICO PRAGMA24 SUPERFICIE 2 FILAS CON 48 MÓDULOS SIN PUERTA | 1
0017146640 | SCHNEIDER ELECTRIC | PRA13832 | COFRE METÁLICO PRAGMA24 EMPOTRAR 2 FILAS CON 48 MÓDULOS SIN PUERTA | 1
0017146665 | SCHNEIDER ELECTRIC | PRA13834 | COFRE METÁLICO PRAGMA24 EMPOTRAR 4 FILAS CON 96 MÓDULOS SIN PUERTA | 1
0017146753 | SCHNEIDER ELECTRIC | PRA15313 | PUERTA TRANSPARENTE 3 FILAS PARA PRAGMA13 | 1
0017146763 | SCHNEIDER ELECTRIC | PRA15318 | PUERTA TRANSPARENTE 3 FILAS PARA PRAGMA18 | 1
0017146835 | SCHNEIDER ELECTRIC | PRA16113 | PUERTA PLENA 1 FILA PARA PRAGMA13 | 2
0017146840 | SCHNEIDER ELECTRIC | PRA16118 | PUERTA PLENA 1 FILA PARA PRAGMA18 | 2
0017146877 | SCHNEIDER ELECTRIC | PRA16218 | PUERTA PLENA 2 FILAS PARA PRAGMA18 | 1
0017146890 | SCHNEIDER ELECTRIC | PRA16313 | PUERTA PLENA 3 FILAS PARA PRAGMA13 | 2
0017146929 | SCHNEIDER ELECTRIC | PRA16413 | PUERTA PLENA 4 FILAS PARA PRAGMA13 | 1
0017146951 | SCHNEIDER ELECTRIC | PRA16524 | PUERTA PLENA 5 FILAS PARA PRAGMA24 | 1
0017146969 | SCHNEIDER ELECTRIC | PRA16624 | PUERTA PLENA 6 FILAS PARA PRAGMA24 | 1
0017146995 | SCHNEIDER ELECTRIC | PRA35113 | COFRE PRAGMA13 EMPOTRABLE 1 FILA CON 13 MÓDULOS SIN PUERTA | 3
0017147007 | SCHNEIDER ELECTRIC | PRA35118 | COFRE PRAGMA18 EMPOTRABLE 1 FILA CON 18 MÓDULOS SIN PUERTA | 2
0017147022 | SCHNEIDER ELECTRIC | PRA35218 | COFRE PRAGMA18 EMPOTRABLE 2 FILAS CON 36 MÓDULOS SIN PUERTA | 1
0017147035 | SCHNEIDER ELECTRIC | PRA35313 | COFRE PRAGMA13 EMPOTRABLE 3 FILAS CON 39 MÓDULOS SIN PUERTA | 1
0017147052 | SCHNEIDER ELECTRIC | PRA35413 | COFRE PRAGMA13 EMPOTRABLE 4 FILAS CON 52 MÓDULOS SIN PUERTA | 2
0017147066 | SCHNEIDER ELECTRIC | PRA35418 | COFRE PRAGMA18 EMPOTRABLE 4 FILAS CON 72 MÓDULOS SIN PUERTA | 1
0017043314 | SCHNEIDER ELECTRIC | R9F12640 | INTERRUPTOR AUTOMÁTICO RESI9 1P+N 40A CURVA C 230V 6000A | 2
0017043320 | SCHNEIDER ELECTRIC | R9L20640 | INTERRUPTOR AUTOMÁTICO RESI9 COMBI SPU 1PN C 40A | 2
0017008786 | SCHNEIDER ELECTRIC | RE22R1AMR | TEMPORIZADOR RETARDO CONEXIÓN RE22R1AMR | 2
0060042708 | SCHNEIDER ELECTRIC | RE4CL11BU | RELE INTERMITENTE 1NANC | 5
0017457199 | SCHNEIDER ELECTRIC | RPZF1 | BASE RELÉ RPM1 BORNE MIST | 20
0017457267 | SCHNEIDER ELECTRIC | RSB1A120BD | RELÉ ENCHUFABLE 1 NA/NC 12A 24V DC | 19
TELERSS214 | TELEMECANIQUE | RSS214 | ZOCALO 14 PINS P/RA-RM 6A.RSS 214 | 1
0017003874 | SCHNEIDER ELECTRIC | RUMC21B7 | RELÉ 2 C/O 10A + BOTÓN TEST 24V AC | 9
0017458165 | SCHNEIDER ELECTRIC | RUMC2AB1P7 | RELE UNIV.10A 2NA/NF 230VAC | 10
0017458257 | SCHNEIDER ELECTRIC | RUMC3AB1B7 | RELE UNIV.10A 3NA/NF 24VAC | 3
0017458264 | SCHNEIDER ELECTRIC | RUMC3AB1BD | RELE UNIV.10A 3NA/NF 24VDC | 2
0017458356 | SCHNEIDER ELECTRIC | RUMC3AB1P7 | RELE UNIV.10A 3NA/NF 230VAC | 4
0017458868 | SCHNEIDER ELECTRIC | RUZC2M | BASE OCTAL-E/S MEZCLA PARA RUMC2 | 6
0017458875 | SCHNEIDER ELECTRIC | RUZC3M | BASE UNDECAL-E/S MEZCLA PARA RUMC3 | 7
0017003916 | SCHNEIDER ELECTRIC | RXG21BD | RELÉ 2 C/O 5A + BOTÓN TEST 24V DC | 10
0017458998 | SCHNEIDER ELECTRIC | RXM2AB1B7 | RELÉ MINIATURA 12A 2 NA/NF 24V CA | 4
0017459056 | SCHNEIDER ELECTRIC | RXM2AB1JD | RELÉ MINIATURA 12A 2 NA/NF 12V CC | 1
0017459063 | SCHNEIDER ELECTRIC | RXM2AB1P7 | RELÉ MINIATURA 12A 2 NA/NF 230V CA | 5
0017459315 | SCHNEIDER ELECTRIC | RXM4AB1B7 | RELÉ MINIATURA 6A 4 NA/NF 24V CA | 2
0017459322 | SCHNEIDER ELECTRIC | RXM4AB1BD | RELÉ MINIATURA 6A 4 NA/NF 24V CC | 10
0017459353 | SCHNEIDER ELECTRIC | RXM4AB1F7 | RELÉ MINIATURA 6A 4 NA/NF 110V CA | 7
0017459391 | SCHNEIDER ELECTRIC | RXM4AB1P7 | RELÉ MINIATURA 6A 4 NA/NF 230V CA | 3
0017459445 | SCHNEIDER ELECTRIC | RXM4AB2ED | RELÉ MINIATURA 6A 4 NA/NF CON LED 48V CC | 4
0060126811 | TELEMECANIQUE | RXN41G11E7 | RELE INDUST.MINIATURA 5A 48V CA | 1
0060200146 | TELEMECANIQUE | SR1B201BD | RELE PROGRAM.24V 20E/S C/RELOJ | 1
0017459971 | SCHNEIDER ELECTRIC | SR2A101FU | RELÉ PROGRAMABLE ZELIO 100-240 E/S 10 LADDER | 1
0017460038 | SCHNEIDER ELECTRIC | SR2B121FU | RELÉ PROGRAMABLE ZELIO 100-240V E/S12 CON VISOR | 1
0017460663 | SCHNEIDER ELECTRIC | SR3XT61FU | MÓDULO EXTENSIÓN 100-240V E/S 6 PARA SR3B...FU | 1
0017303922 | SCHNEIDER ELECTRIC | U9.463.18 | TAPA CUADRUPLE P/CONECT.BL.S.UNICA SYS. | 1
0017473397 | SCHNEIDER ELECTRIC | XALD01 | CAJA GRIS CLARO CON TAPA GRIS ANTRACITA CON TALADRO 1 | 3
0017473410 | SCHNEIDER ELECTRIC | XALD02 | CAJA GRIS CLARO CON TAPA GRIS ANTRACITA CON TALADRO 2 | 4
0017473434 | SCHNEIDER ELECTRIC | XALD03 | CAJA GRIS CLARO CON TAPA GRIS ANTRACITA CON TALADRO 3 | 2
0017473458 | SCHNEIDER ELECTRIC | XALD04 | CAJA GRIS CLARO CON TAPA GRIS ANTRACITA CON TALADRO 4 | 1
0017473472 | SCHNEIDER ELECTRIC | XALD05 | CAJA GRIS CLARO CON TAPA GRIS ANTRACITA CON TALADRO 5 | 2
0060294018 | TELEMECANIQUE | XCKD2145P16 | INTERRUPTOR POSICIÓN METÁLICO RUPTURA BRUSCA VARILLA ROLDANA ANGULAR | 1
XCK P591 | TELEMECANIQUE | XCKP591 | INTERRUPTOR DE POSICION CON REARME | 1
0017491292 | SCHNEIDER ELECTRIC | XD2GA8241 | MANIPULADOR XD2-GA CON 2 DIRECCIONES 2P CON VUELTA 0 | 5
0017552917 | SCHNEIDER ELECTRIC | XD2PA24 | MANIPULADOR CON 4 POSICIONES 22mm 10A 600V AC | 1
XMGB070 | TELEMECANIQUE | XMGB070 | PRESOSTATO XMG B070 | 1
0060022168 | TELEMECANIQUE | XUZC39 | REFLECTOR PLÁSTICO DIÁMETRO 39 | 5
0017547173 | SCHNEIDER ELECTRIC | XVUC21MP | UNIDAD PNP XVU 100/240V CA NEGRO | 1
0017506996 | SCHNEIDER ELECTRIC | ZALVB3 | BLOQUE LUMINOSO LED INTEGRADO 24V PLACA VERDE | 16
0017507092 | SCHNEIDER ELECTRIC | ZALVM3 | BLOQUE LUMINOSO LED INTEGRADO 230V PLACA VERDE | 43
0017507108 | SCHNEIDER ELECTRIC | ZALVM4 | BLOQUE LUMINOSO LED INTEGRADO 230V PLACA ROJO | 20
0017507191 | SCHNEIDER ELECTRIC | ZB4BA1 | CABEZA PULSADOR DIÁMETRO 22 RASANTE SIN PLACA BLANCO EMBELLECEDOR METÁLICO | 6
0017507375 | SCHNEIDER ELECTRIC | ZB4BA3 | CABEZA PULSADOR DIÁMETRO 22 RASANTE SIN PLACA VERDE EMBELLECEDOR METÁLICO | 10
0017507405 | SCHNEIDER ELECTRIC | ZB4BA334 | CABEZA PULSADOR DIÁMETRO 22 RASANTE BLANCO FLECHA NEGRO EMBELLECEDOR METÁLICO | 3
0017507566 | SCHNEIDER ELECTRIC | ZB4BA5 | CABEZA PULSADOR DIÁMETRO 22 RASANTE SIN PLACA AMARILLO EMBELLECEDOR METÁLICO | 2
0017508358 | SCHNEIDER ELECTRIC | ZB4BD2 | CABEZA SELECTOR DIÁMETRO 22 MANETA CORTA NEGRA 2 FIJACIÓN EMBELLECEDOR METÁLICO | 10
0017508396 | SCHNEIDER ELECTRIC | ZB4BD3 | CABEZA SELECTOR DIÁMETRO 22 MANETA CORTA NEGRA 3 FIJACIÓN EMBELLECEDOR METÁLICO | 2
0017508464 | SCHNEIDER ELECTRIC | ZB4BD5 | CABEZA SEL.d.22 MTA.CTA.NG 3 VTA.CTO.EMET. | 2
0017509102 | SCHNEIDER ELECTRIC | ZB4BG6 | CABEZA SELECTOR DIÁMETRO 22 LLAVE 2 VUELTA EMBELLECEDOR METÁLICO | 2
0017509614 | SCHNEIDER ELECTRIC | ZB4BJ2 | CABEZA SELECTOR DIÁMETRO 22 MANETA LARGA NEGRA 2 FIJACIÓN EMBELLECEDOR METÁLICO | 8
0017509645 | SCHNEIDER ELECTRIC | ZB4BJ3 | CABEZA SELECTOR DIÁMETRO 22 MANETA LARGA NEGRA 3 FIJACIÓN EMBELLECEDOR METÁLICO | 2
0017510245 | SCHNEIDER ELECTRIC | ZB4BL7341 | CABEZA PULSADOR DOBLE RASANTE SALIENTE BLANCA / VERDE-I / BLANCA / roja-0 | 1
0017510344 | SCHNEIDER ELECTRIC | ZB4BP4 | CABEZA PULSADOR DIÁMETRO 22 CON CAPUCHÓN TRANSPARENTE ROJO EMBELLECEDOR METÁLICO | 11
0017511013 | SCHNEIDER ELECTRIC | ZB4BV013 | CABEZA PILOTO LUMINOSO DIÁMETRO 22 REDONDA CON LENTE LISA BLANCO | 2
0017511051 | SCHNEIDER ELECTRIC | ZB4BV033 | CABEZA PILOTO LUMINOSO DIÁMETRO 22 REDONDA CON LENTE LISA VERDE | 1
0017511099 | SCHNEIDER ELECTRIC | ZB4BV043 | CABEZA PILOTO LUMINOSO DIÁMETRO 22 REDONDA CON LENTE LISA ROJO | 8
0017511136 | SCHNEIDER ELECTRIC | ZB4BV053 | CABEZA PILOTO LUMINOSO DIÁMETRO 22 REDONDA CON LENTE LISA NARANJA | 9
0017514045 | SCHNEIDER ELECTRIC | ZB4BZ009 | CUERPO METÁLICO PARA XB4B | 5
0017514076 | SCHNEIDER ELECTRIC | ZB4BZ101 | CUERPO DIÁMETRO 22mm 1 NA CON CONEXIÓN TORNILLO EMBELLECEDOR METÁLICO | 8
0017514106 | SCHNEIDER ELECTRIC | ZB4BZ102 | CUERPO DIÁMETRO 22mm 1 NC CON CONEXIÓN TORNILLO EMBELLECEDOR METÁLICO | 1
0017514137 | SCHNEIDER ELECTRIC | ZB4BZ103 | CUERPO DIÁMETRO 22mm 2 NA CON CONEXIÓN TORNILLO EMBELLECEDOR METÁLICO | 3
0017514168 | SCHNEIDER ELECTRIC | ZB4BZ104 | CUERPO DIÁMETRO 22mm 2 NC CON CONEXIÓN TORNILLO EMBELLECEDOR METÁLICO | 6
0017514199 | SCHNEIDER ELECTRIC | ZB4BZ105 | CUERPO DIÁMETRO 22mm 1 NA/1 NC CON CONEXIÓN TORNILLO EMBELLECEDOR METÁLICO | 7
0017514410 | SCHNEIDER ELECTRIC | ZB5AA1 | CABEZA PULSADOR DIÁMETRO 22 RASANTE BLANCO EMBELLECEDOR PLÁSTICO | 8
0017514663 | SCHNEIDER ELECTRIC | ZB5AA4 | CABEZA PULSADOR DIÁMETRO 22 RASANTE ROJO EMBELLECEDOR PLÁSTICO | 2
0017515011 | SCHNEIDER ELECTRIC | ZB5AC3 | CABEZA PULSADOR SETA DIÁMETRO 40 VERDE EMBELLECEDOR PLÁSTICO | 5
0017515042 | SCHNEIDER ELECTRIC | ZB5AC4 | CABEZA PULSADOR SETA DIÁMETRO 40 ROJA EMBELLECEDOR PLÁSTICO | 6
0017515103 | SCHNEIDER ELECTRIC | ZB5AD2 | CABEZA SELECTOR DIÁMETRO 22 MANETA CORTA NEGRA 2 FIJACIÓN EMBELLECEDOR PLÁSTICO | 2
0017515202 | SCHNEIDER ELECTRIC | ZB5AD3 | CABEZA SELECTOR DIÁMETRO 22 MANETA CORTA NEGRA 3 FIJACIÓN EMBELLECEDOR PLÁSTICO | 1
0017517442 | SCHNEIDER ELECTRIC | ZB5AS844 | CABEZA PULSADOR SETA DIÁMETRO 40 GIRAR ROJA EMBELLECEDOR PLÁSTICO | 2
0017517657 | SCHNEIDER ELECTRIC | ZB5AV033 | CABEZA PILOTO LED INTEGRADO EMBELLECEDOR PLÁSTICO VERDE | 7
0017517695 | SCHNEIDER ELECTRIC | ZB5AV04 | CABEZA PILOTO LÁMPARA BA9s EMBELLECEDOR PLÁSTICO ROJA | 1
0017517701 | SCHNEIDER ELECTRIC | ZB5AV043 | CABEZA PILOTO LED INTEGRADO EMBELLECEDOR PLÁSTICO ROJO | 13
0017517787 | SCHNEIDER ELECTRIC | ZB5AV06 | CABEZA PILOTO LÁMPARA BA9s EMBELLECEDOR PLÁSTICO AZUL | 1
0017519804 | SCHNEIDER ELECTRIC | ZB5AW333 | CABEZA PULSADOR LUMINOSO DIÁMETRO 22 RASANTE VERDE EMBELLECEDOR PLÁSTICO | 5
0017519828 | SCHNEIDER ELECTRIC | ZB5AW343 | CABEZA PULSADOR LUMINOSO DIÁMETRO 22 RASANTE ROJA EMBELLECEDOR PLÁSTICO | 8
0017525188 | SCHNEIDER ELECTRIC | ZBA710 | CAPUCHÓN TRANSPARENTE PARA PULSADOR MÚLTIPLE RECTANGULAR DIÁMETRO 22 | 11
0017525393 | SCHNEIDER ELECTRIC | ZBE101 | BLOQUE CONTACTO ESTÁNDAR SIMPLE 1 NA TORNILLO | 8
0017525447 | SCHNEIDER ELECTRIC | ZBE102 | BLOQUE CONTACTO ESTÁNDAR SIMPLE 1 NC TORNILLO | 19
0017525829 | SCHNEIDER ELECTRIC | ZBP0 | CAPUCHÓN TRANSPARENTE PARA PULSADOR CIRCULAR SALIENTE DIÁMETRO 22 | 6
0017526338 | SCHNEIDER ELECTRIC | ZBVB4 | BLOQUE LUMINOSO DIÁMETRO 22 24V ROJO | 16
0017526376 | SCHNEIDER ELECTRIC | ZBVB5 | BLOQUE LUMINOSO DIÁMETRO 22 24V AMARILLO | 51
0017526475 | SCHNEIDER ELECTRIC | ZBVBG3 | BLOQUE LUMINOSO LED 24-120V CA/CC VERDE | 16
0017526499 | SCHNEIDER ELECTRIC | ZBVBG4 | BLOQUE LUMINOSO LED 24-120V CA/CC ROJO | 15
0017526574 | SCHNEIDER ELECTRIC | ZBVG3 | BLOQUE LUMINOSO DIÁMETRO 22 110-120V VERDE | 2
0017526604 | SCHNEIDER ELECTRIC | ZBVG4 | BLOQUE LUMINOSO DIÁMETRO 22 110-120V ROJO | 3
0017526635 | SCHNEIDER ELECTRIC | ZBVG5 | BLOQUE LUMINOSO DIÁMETRO 22 110-120V AMARILLO | 3
0017526710 | SCHNEIDER ELECTRIC | ZBVJ3 | BLOQUE LUMINOSO LED 12V VERDE | 9
0017526734 | SCHNEIDER ELECTRIC | ZBVJ4 | BLOQUE LUMINOSO LED 12V ROJO | 19
0017526796 | SCHNEIDER ELECTRIC | ZBVM1 | BLOQUE LUMINOSO DIÁMETRO 22 230V BLANCO | 1
0017526857 | SCHNEIDER ELECTRIC | ZBVM4 | BLOQUE LUMINOSO DIÁMETRO 22 230V ROJO | 8
0017526888 | SCHNEIDER ELECTRIC | ZBVM5 | BLOQUE LUMINOSO DIÁMETRO 22 230V AMARILLO | 20
0017527328 | SCHNEIDER ELECTRIC | ZBY02179 | ETIQUETA MARCADA 8x27mm FONDO NEGRO / ROJO I-II | 50
0017527366 | SCHNEIDER ELECTRIC | ZBY02403 | ETIQUETA MARCADA 8x27mm FONDO NEGRO / ROJO MARCHA | 30
0017527410 | SCHNEIDER ELECTRIC | ZBY02408 | ETIQUETA MARCADA 8x27mm FONDO NEGRO / ROJO BAJADA | 40
0017527601 | SCHNEIDER ELECTRIC | ZBY02466 | ETIQUETA MARCADA 8x27mm FONDO NEGRO / ROJO P-MARCHA | 10
0017588411 | SCHNEIDER ELECTRIC | ZBY9420 | ETIQUETA PARADA EMERGENCIA 3D | 4
0060026227 | TELEMECANIQUE | ZCKJ1 | CUERPO CONTACTO UNIPOLAR RUPTURA BRUSCA | 4
0060026258 | TELEMECANIQUE | ZCKY13 | DISPARADOR CON PALANCA ROLDANA ACERO | 3
0017529308 | SCHNEIDER ELECTRIC | ZENL1121 | BLOQUE CONTACTO ESTÁNDAR CONTACTO CERRADO SOBRE PLACA | 10